**PETEKLERİN TEMİZLİĞİ VE ONARIMI**

* Okulumuzda 70 adet eski tip döküm radyatörler bulunmaktadır.
* İlk yapıldığı 2013 yılından itibaren kömürlü kazan kullanılmış olup son 2 yıldır doğal gaz kombisi ile çalışmaktadır.
* Daha önce temizlik yapılmamıştır
* Yaklaşık 20 adet peteğin onarıma da ihtiyacı vardır (Panel delinmesi ve vana değişimi gibi)

**DOĞALGAZ KOMBİLERİNİN PERİYODİK BAKIMI VE ONARIMI**

* Okulumuzda 2 adet Warmhaus 115 kW kombi bulunmaktadır
* Kombilerin yıllık periyodik bakımlarının yapılması gerekmektedir
* Bir kombi ateşleme arızası vermektedir